Пожарная безопасность

Прокуратурой Кореневского района, с привлечением специалиста территориального подразделения ГУ МЧС России по Курской области проведена проверка избирательных участков на поднадзорной территории.

Так, установлено, что в нарушение ст. 37 Закона ФЗ-69, Правил противопожарного режима, на двух избирательных участках, расположенных в зданиях культуры Кореневского района Курской области отсутствует журнал учета огнетушителей (последняя запись от 2021 года), огнетушители введены в эксплуатацию в 2018 году и не перезаряжены, отсутствуют журналы проведения технического обслуживания пожарной сигнализации.

Выявленные нарушения законодательства стали возможны в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами администраций сельсоветов Кореневского района Курской области, а также ненадлежащего контроля со стороны глав сельсоветов.

По данному факту прокурором района в адрес глав муниципальных образований внесены представления об устранении выявленных нарушений

В настоящее время представления рассмотрены, приняты меры к устранению выявленных нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Помощник прокурора Кореневского района                                   М.И. Сергеев